## 分類番号順
通し番号 | 分類番号 | 分類 | 保有薬品 | 薬品名 | 毒劇物 | 危険物 | 取り扱い上の注意・その他 | 備考 | フリガナ
1 | A 010 | 金属 |  | 亜鉛 |  | ※ | 粉末は危険物（可燃性固体）、気密、禁水、火気注意 |  | アエン
2 | A 020 | 金属 |  | アルミニウム（粒） |  |  |  |  | アルミニウムツブ
3 | A 030 | 金属 |  | アルミニウム（粉末） |  | 危 | 粉末は危険物、水と反応して発火することがある、また、酸化剤との混合物は加熱・衝撃等で発火・爆発の危険性がある。密閉。酸化剤・酸・アルカリと共存させない。火気注意。二硫化炭素・四塩化炭素・水の混入で発火又は爆発。硫黄との共存を避ける。 |  | アルミニウムフンマツ
4 | A 040 | 金属 |  | アンチモン | ※ | 危 | 毒性がある。火災により有害なガスを発生するおそれがある。 |  | アンチモン
5 | A 050 | 金属 |  | 銀 |  |  | 密閉 硫黄や硫化物と共存させない |  | ギン
6 | A 060 | 金属 |  | 水銀 | 毒 |  | 皮膚・衣服注意、蒸発性（気密、蒸気を吸わない）、腐食性 水銀の蒸気を吸うと毒性が強いから、①水銀をこぼさない、②こぼした水銀は微小滴に至るまで回収する |  | スイギン
7 | A 070 | 金属 |  | スズ |  | ※ | 粉末は危険物（可燃性固体） 密閉 |  | スズ
8 | A 080 | 金属 |  | スチールウール |  | ※ | No.0000番は引火性。危険物。 No.0000番は気密保存。 |  | スチールウール
9 | A 090 | 金属 |  | 鉄（粉末） |  | 危 | 可燃性固体（火気注意）。気密、湿気や蒸発物をさける。 |  | テツ
10 | A 100 | 金属 |  | 銅（粉末） |  | 危 | 粉末は危険物、火気注意。気密、湿気をさける。 細かい粉ほど反応が激しい。 |  | ドウ
11 | A 110 | 金属 |  | 鉛 |  | ※ | 粉末は危険物（可燃性固体） 密閉、粉末は禁水、火気注意 |  | ナマリ
12 | A 120 | 金属 |  | ニッケル |  |  |  |  | ニッケル
13 | A 130 | 金属 |  | マグネシウム（リボン） |  | 危 | 可燃性固体。火気注意、密閉、酸・アルカリと共存させない。 高温の粉・粒・リボンに少量の水を注ぐとかえって激しく燃えることがある。 |  | マグネシウムリボン
14 | A 140 | 金属 |  | マグネシウム（粉末） |  | 危 | 水反応可燃性。火気注意、密閉、酸・アルカリと共存させない。 高温の粉・粒・リボンに少量の水を注ぐとかえって激しく燃えることがある。 |  | マグネシウムフンマツ
15 | B 010 | 非金属 |  | 硫黄 |  | 危 | 可燃性固体。アルミニウムとの共存を避ける。 密閉、禁水、日光・湿気・火気注意、酸化剤と共存させない。 |  | イオウ
16 | B 020 | 非金属 |  | 臭素 | 劇 |  | 皮膚・衣服注意。昇華性、腐食性。 破損防止、臭素管が割れたときは風上側の室外へ避難。ガス中毒注意。 |  | シュウソ
17 | B 030 | 非金属 |  | 赤リン |  | 危 | 可燃性固体（火気注意、酸化剤と共存させない）。吸湿性（気密）。赤リンは黄リンと異なり自然発火しない。酸化剤と混じると加熱や摩擦熱でも発火する。不良品の赤リンには黄リンを含むことがある。 |  | セキリン
18 | B 040 | 非金属 |  | 炭素 |  | ※ | 指定可燃物 可燃性固体（火気注意）。気体吸収性（気密）。 |  | タンソ
19 | C 010 | 塩化物 |  | 塩化亜鉛 | 劇 |  | 皮膚・衣服注意、腐食性 加水発熱、潮解性（気密）。加熱分解して有毒な酸化亜鉛の煙霧を発生。 |  | エンカアエン
20 | C 020 | 塩化物 |  | 塩化アルミニウム |  |  | 腐食性、皮膚に付けない 潮解性（気密）、無水物は遮光 |  | エンカアルミニウム
21 | C 030 | 塩化物 |  | 塩化カリウム |  |  | 気密 |  | エンカカリウム
22 | C 040 | 塩化物 |  | 塩化カルシウム |  |  | 潮解・気体吸収性（気密） 有害性、皮膚に付けない 寒剤、吸湿・乾燥剤などに使用する |  | エンカカルシウム
23 | C 050 | 塩化物 |  | 塩化銀 |  |  | 銀メッキの実験などに使用する。 |  | エンカギン
24 | C 060 | 塩化物 |  | 塩化ストロンチウム |  |  | 潮解性（気密） |  | エンカストロンチウム
25 | C 070 | 塩化物 |  | 塩化鉄Ⅲ（塩化第二鉄） FeCl3・6H2O |  |  | 有害性、腐食性 潮解・光変性（気密、遮光） |  | エンカテツサン
26 | C 080 | 塩化物 |  | 塩化銅Ⅱ（塩化第二銅） CuCl2・H2O | 劇 |  | 皮膚・衣服注意、毒性、腐食性 潮解性（気密） |  | エンカドウニ
27 | C 090 | 塩化物 |  | 塩化ナトリウム（食塩） |  |  | 気密 化学的性質を調べるときは試薬を使用すること。食用精製塩は不純物を含む。 |  | エンカナトリウム
28 | C 100 | 塩化物 |  | 塩化鉛（Ⅱ） PbCl2 | 劇 |  | 皮膚・衣服注意、毒性、吸湿性（気密） 強酸化剤と接触させない、加熱分解して有毒な酸化鉛の煙霧・塩化水素ガスを発生する。 塩化鉛（Ⅳ）PbCl4は105℃で爆発的にPbCl2とCl2に分解するので混同しないこと。 |  | エンカナマリニ
29 | C 110 | 塩化物 |  | 塩化ニッケル |  |  | 潮解性（気密） |  | エンカニッケル
30 | C 120 | 塩化物 |  | 塩化バリウム | 劇 |  | 皮膚・衣服注意、毒性 燃焼によって有毒な塩化水素ガスを発生する。 気密 |  | エンカバリウム
31 | C 130 | 塩化物 |  | 塩化マグネシウム |  |  | 潮解性（気密） |  | エンカマグネシウム
32 | C 140 | 塩化物 |  | 塩化マンガン |  |  |  |  | エンカマンガン
33 | C 150 | 塩化物 |  | 塩化リチウム |  |  | 有害性 潮解性（気密） |  | エンカリチウム
34 | D 010 | 酸化物 |  | 一酸化鉛 | 劇 |  | 皮膚・衣服注意 気密 |  | イッサンカナマリ
35 | D 020 | 酸化物 |  | 過酸化水素水（オキシドール） | 劇 | 危 | 皮膚・衣服注意、腐食性。蒸発・突沸性（３％以下は気密、他は通気性栓）。異物混入・加熱・光などで激しく反応して酸素を発生。遮光、30℃以下、異物混入注意。酸化性液体。濃度がこいものが付着すると、皮膚が白くなり痛む。（薬品による火傷）。 |  | カサンカスイソスイ
36 | D 030 | 酸化物 |  | 酸化カルシウム（生石灰）CaO |  |  | 吸湿、気体吸収、加水発熱性（気密、禁水） |  | サンカカルシウム
37 | D 040 | 酸化物 |  | 酸化銀 |  | 危 | 刺激性、皮膚に付けない 酸化性固体、加熱爆発、光変性（可燃物と共存させない、遮光） 25ｇで8000円程度する。（平成26年時） |  | サンカギン
38 | D 050 | 酸化物 |  | 酸化鉄（Ⅲ） （酸化第二鉄、ベンガラ） |  |  | 吸湿性（気密） |  | サンカテツサン
39 | D 060 | 酸化物 |  | 酸化銅Ⅰ（酸化第一銅） Cu2O |  |  | 赤色結晶性粉末。皮膚につけない。密閉。 |  | サンカドウイチ
40 | D 070 | 酸化物 |  | 酸化銅Ⅱ（酸化第二銅） CuO |  |  | 暗黒色の粉末。皮膚につけない。密閉。 2CuO+C→2Cu+CO2 の実験 |  | サンカドウニ
41 | D 080 | 酸化物 |  | 二酸化チタン （酸化チタン（Ⅳ）） |  |  | 気密 |  | ニサンカチタン
42 | D 090 | 酸化物 |  | 二酸化マンガン MnO2 （酸化マンガン（Ⅳ）） |  |  | 有害性、皮膚に付けない 気密 |  | ニサンカマンガン
43 | E 010 | 硝酸塩 |  | 亜硝酸ナトリウム | 劇 | 危 | 皮膚・衣服注意。酸化性固体。潮解性。 酸と接触させると、有毒ガス（NO2）を発生する。 火気厳禁。可燃物、アンモニウム塩と接触すると、摩擦により発火・爆発を起こす。 |  | アショウサンナトリウム
44 | E 020 | 硝酸塩 |  | 硝酸カリウム（硝石） |  | 危 | 酸化性固体、加熱爆発性（可燃物と共存させない）。火気・衝撃・可燃物接触注意。気密。 |  | ショウサンカリウム
45 | E 030 | 硝酸塩 |  | 硝酸カルシウム |  | 危 | 酸化性固体 15℃以下で保存 潮解性（気密） |  | ショウサンカルシウム
46 | E 040 | 硝酸塩 |  | 硝酸ストロンチウム |  | 危 | 酸化性固体。火気・衝撃・可燃物接触注意。 潮解性（気密） |  | ショウサンストロンチウム
47 | E 050 | 硝酸塩 |  | 硝酸鉄（Ⅲ） |  | 危 | 酸化性固体 皮膚腐食性、刺激性 |  | ショウサンテツ
48 | E 060 | 硝酸塩 |  | 硝酸銅 | 劇 | 危 | 皮膚・衣服注意 酸化性固体 潮解性（気密） |  | ショウサンドウ
49 | E 070 | 硝酸塩 |  | 硝酸ナトリウム |  | 危 | 酸化性固体。火気・衝撃・可燃物接触注意。可燃物と共存させない。 吸湿性（気密） |  | ショウサンナトリウム
50 | E 080 | 硝酸塩 |  | 硝酸ニッケル |  | 危 | 酸化性固体 有害性 潮解性（気密）、水和物は風解性 |  | ショウサンニッケル
51 | E 090 | 硝酸塩 |  | 硝酸バリウム | 劇 | 危 | 酸化性固体。衝撃爆発性。 |  | ショウサンバリウム
52 | E 100 | 硝酸塩 |  | 硝酸マグネシウム |  | 危 | 酸化性固体。衝撃・可燃物接触注意。可燃物と共存させない。 潮解性（気密） |  | ショウサンマグネシウム
53 | F 010 | 水酸化物 |  | 水酸化カリウム | 劇 |  | 皮膚・衣服注意。加水発熱・潮解・気体吸収性（プラスチック容器、気密）。腐食性 固体・液体とも、ガラスが溶着することがあるから、ガラス瓶を使わず、プラスチック、ゴム等の容器・栓で気密。 |  | スイサンカカリウム
54 | F 020 | 水酸化物 |  | 水酸化カルシウム（消石灰） |  |  | 気体吸収性（気密） 刺激性 |  | スイサンカカルシウム
55 | F 030 | 水酸化物 |  | 水酸化ナトリウム | 劇 |  | 皮膚・衣服注意。加水発熱・潮解・気体吸収性（プラスチック容器、気密）。腐食性 固体・液体とも、ガラスが溶着することがあるから、ガラス瓶を使わず、プラスチック、ゴム等の容器・栓で気密。 |  | スイサンカナトリウム
56 | F 040 | 水酸化物 |  | 水酸化バリウム | 劇 |  | 皮膚・衣服注意 気体吸収性（気密） |  | スイサンカバリウム
57 | G 010 | 炭酸塩 |  | 炭酸カルシウム（石灰石） |  |  | 気密 |  | タンサンカルシウム
58 | G 020 | 炭酸塩 |  | 炭酸水 |  |  | 密封、冷所保存 |  | タンサンスイ
59 | G 030 | 炭酸塩 |  | 炭酸水素ナトリウム（重曹） |  |  | 気密 |  | タンサンスイソナトリウム
60 | G 040 | 炭酸塩 |  | 炭酸ナトリウム |  |  | 無水物は吸湿性、10水は風解性（気密） 刺激性 |  | タンサンナトリウム
61 | G 050 | 炭酸塩 |  | 炭酸マグネシウム |  |  |  |  | タンサンマグネシウム
62 | H 010 | 硫酸塩 |  | チオ硫酸ナトリウム（ハイポ） |  |  | 潮解性、水和物は風解性（気密） |  | チオリュウサンナトリウム
63 | H 020 | 硫酸塩 |  | 硫酸亜鉛 | 劇 |  | 皮膚・衣服注意。風解性（気密） 強酸化物と接触させない。火気注意。 |  | リュウサンアエン
64 | H 030 | 硫酸塩 |  | 硫酸アルミニウム |  |  | 無水物は潮解性、結晶は風解性（気密） |  | リュウサンアルミニウウム
65 | H 040 | 硫酸塩 |  | 硫酸カリウム |  |  |  |  | リュウサンカリウム
66 | H 050 | 硫酸塩 |  | 硫酸カリウムアルミニウム （カリウムミョウバン） |  |  | 無水物は吸湿性、結晶は風解性（気密） |  | リュウサンカリウムアルミニウム
67 | H 060 | 硫酸塩 |  | 硫酸カリウムクロム （クロムミョウバン） |  |  |  |  | リュウサンカリウムクロム
68 | H 070 | 硫酸塩 |  | 硫酸カルシウム（石こう） |  |  | 吸湿性 |  | リュウサンカルシウム
69 | H 080 | 硫酸塩 |  | 硫酸水素カリウム |  |  | 腐食性 |  | リュウサンスイソカリウム
70 | H 090 | 硫酸塩 |  | 硫酸水素ナトリウム |  |  | 刺激性 |  | リュウサンスイソナトリウム
71 | H 100 | 硫酸塩 |  | 硫酸鉄（Ⅱ） （硫酸第一鉄） |  |  | 毒性がある。 水和物は風解性。遮光保存。 |  | リュウサンテツニ
72 | H 110 | 硫酸塩 |  | 硫酸銅 | 劇 |  | 皮膚・衣服注意 無水物は吸湿性、水和物は風解性（気密） 以前、ベネジクト液やフェーリング液の調製によく使われた。 |  | リュウサンドウ
73 | H 120 | 硫酸塩 |  | 硫酸ナトリウム |  |  | 無水物は吸湿性、水和物は風解性（気密） |  | リュウサンナトリウム
74 | H 130 | 硫酸塩 |  | 硫酸ニッケル |  |  | 風解性（気密）、毒性 |  | リュウサンニッケル
75 | H 140 | 硫酸塩 |  | 硫酸バリウム |  |  |  |  | リュウサンバリウム
76 | H 150 | 硫酸塩 |  | 硫酸マグネシウム |  |  | 風解性（気密） |  | リュウサンマグネシウム
77 | I 010 | 無機酸 |  | 塩酸 | 劇 |  | 皮膚・衣服注意、腐食性。蒸発・吸湿性（気密）。 開封したらいくら栓をかたく閉めても蒸発して薬品庫をさびさせるので、必ず揮発性薬瓶収納ボトルに入れること。 |  | エンサン
78 | I 020 | 無機酸 |  | 硝酸 | 劇 | 危 | 皮膚・衣服注意。蒸発・光変性（気密、遮光）。 酸化性液体。可燃物と混合すると発火・爆発の危険性。 揮発性薬瓶収納ボトルに入れること。 |  | ショウサン
79 | I 030 | 無機酸 |  | 硫酸 | 劇 |  | 皮膚・衣服注意。吸湿・加水発熱性（気密、注水注意）。硫酸に水を加えると、多量の熱を発生し、突沸して飛び散ることがある。うすめる時は、多量の水へ硫酸を少しずつ加えていく。 揮発性薬瓶収納ボトルに入れること。 |  | リュウサン
80 | J 010 | ｱﾝﾓﾆｳﾑ塩 |  | アンモニア水 | 劇 |  | 皮膚・衣服注意、腐食性 蒸発・突沸性（気密、不充満、できるだけ冷所） 濃硫酸・濃硝酸・濃塩酸との混合時突沸性 |  | アンモニアスイ
81 | J 020 | ｱﾝﾓﾆｳﾑ塩 |  | 塩化アンモニウム |  |  | 有害性、皮膚に付けない 吸湿性、微昇華（気密） |  | エンカアンモニウム
82 | J 030 | ｱﾝﾓﾆｳﾑ塩 |  | 硝酸アンモニウム（硝安） |  | 危 | 酸化性固体。三水和物は約130℃で分解し酸素を発生する。 吸湿性 |  | ショウサンアンモニウム
83 | J 040 | ｱﾝﾓﾆｳﾑ塩 |  | 炭酸アンモニウム |  |  | 昇華性（気密）、水和物は風解性 |  | タンサンアンモニウム
84 | J 050 | ｱﾝﾓﾆｳﾑ塩 |  | 硫酸アンモニウム（硫安） |  |  | 気密 |  | リュウサンアンモニウム
85 | J 060 | ｱﾝﾓﾆｳﾑ塩 |  | 硫酸アンモニウム鉄 （鉄ミョウバン） |  |  | 腐食性、風解性 |  | リュウサンアンモニウムテツ
86 | K 010 | 水銀化合物 |  | 塩化水銀Ⅱ（塩化第二水銀） HgCl2 | 毒 |  | 皮膚・衣服注意。光変性（気密、遮光）。 現在の小中学校の理科で標準的用途はない。廃棄が望ましいと思われる。 |  | エンカスイギン
87 | K 020 | 水銀化合物 |  | 酸化水銀 | 毒 |  | 皮膚・衣服注意。光変性（気密、遮光）。以前行われていた、試験管内で加熱し水銀と酸素に分解する実験は、水銀蒸気がもれるおそれがあるので危険である。廃棄が望ましいと思われる。 |  | サンカスイギン
88 | L 010 | その他の無機化合物 |  | さらし粉 |  | 危 | 酸化性固体 吸湿性（気密） |  | サラシコ
89 | L 020 | その他の無機化合物 |  | シリカゲル（無水ケイサン） |  |  | 吸湿性（気密） デシケータ内で使用 |  | シリカゲル
90 | L 030 | その他の無機化合物 |  | 精製水 |  |  | 気体吸収・蒸発（気密） |  | セイセイスイ
91 | L 040 | その他の無機化合物 |  | ソーダ石灰 |  |  | 潮解性、気体吸収性（気密） 加水発熱性、腐食性、皮膚に付けない。劇物なみの扱い。 |  | ソーダセッカイ
92 | L 050 | その他の無機化合物 |  | ホウ酸 |  |  | 気密 |  | ホウサン
93 | L 060 | その他の無機化合物 |  | 水ガラス |  |  |  |  | ミズガラス
94 | L 070 | その他の無機化合物 |  | ヨウ化亜鉛 | 劇 |  | 皮膚・衣服注意 光変性（気密、遮光） |  | ヨウカアエン
95 | L 080 | その他の無機化合物 |  | ヨウ化鉛 | 劇 |  | 皮膚・衣服注意 |  | ヨウカナマリ
96 | L 090 | その他の無機化合物 |  | 硫化ナトリウム |  |  | 潮解性、酸・酸化剤と共存させない。腐食性。 火気注意 |  | リュウカナトリウム
97 | L 100 | その他の無機化合物 |  | リン酸二水素カリウム |  |  | 吸湿性（気密） |  | リンサンニスイソカリウム
98 | M 010 | 危険物 |  | 塩素酸カリウム | 劇 | 危 | 皮膚・衣服注意、毒性。酸化性固体。加熱・打撃爆発性（密閉、可燃物と共存させない）。コルク栓の破片なども容器内へ落とさないこと。理歴（以前は酸素を発生させる実験に使用されたが、可燃物混入などによる爆発事故が多発した。）廃棄が望ましい。 |  | エンソサンカリウム
99 | M 020 | 危険物 |  | 塩素酸ナトリウム | 劇 | 危 | 皮膚・衣服注意、毒性。酸化性固体、打撃・加熱爆発性、潮解性（密閉、可燃物と共存させない）。コルク栓の破片なども容器内へ落とさないこと。理歴（以前は酸素を発生させる実験に使用されたが、可燃物混入などによる爆発事故が多発した。）廃棄が望ましい。 |  | エンソサンナトリウム
100 | M 030 | 危険物 |  | 黄リン | 毒 | 危 | 皮膚・衣服注意。 自然発火性（水中に貯蔵して、気密、冷暗）。 必要がなければ、廃棄が望ましい。 |  | オウリン
101 | M 040 | 危険物 |  | 過マンガン酸カリウム |  | 危 | 酸化性固体（火気・衝撃・可燃物と共存させない）。光変性（気密、遮光）。有害性。 濃塩酸を加えると塩素を発生する。濃硫酸を加えると爆発することがある。 必要がなければ、廃棄が望ましい。 |  | カマンガンサンカリウム
102 | M 050 | 危険物 |  | カリウム | 劇 | 危 | 皮膚・衣服注意 禁水性（石油中に保存、気密保存） |  | カリウム
103 | M 060 | 危険物 |  | クロム酸混液 | 劇 |  | 皮膚・衣服注意。吸湿性（気密）。 理歴（以前は汚染物の洗浄に使われたが、安全性・廃液処理の問題から使われなくなった。）廃棄が望ましい。 |  | クロムサンコンエキ
104 | M 070 | 危険物 |  | 炭化カルシウム |  | 危 | 可燃性固体。吸湿・加水引火性気体発生（気密、湿気厳禁、火気注意）。発生するアセチレンは爆発範囲が広く（2.5～80％）、危険性が大きい。水、湿気との接触を防ぎ、また、容器のもれにも注意する。アセチレンは引火性、有毒。必要がなければ、廃棄が望ましい。 |  | タンカカルシウム
105 | M 080 | 危険物 |  | ナトリウム（金属） | 劇 | 危 | 皮膚・衣服注意。加水発火性（石油中に保存して気密、注水厳禁） 空気中に放置したり、水・湿気に触れると爆発的に反応し、飛散して発火する危険がある。廃棄が望ましい。 |  | ナトリウム
106 | M 090 | 危険物 |  | 二クロム酸カリウム （重クロム酸カリウム） | 劇 | 危 | 皮膚・衣服注意 酸化性固体、加熱爆発性（気密、可燃物と共存させない）。クロム酸混液調製に使用するが、最近は使われていないので、廃棄が望ましい。 |  | ニクロムサンカリウム
107 | M 100 | 危険物 |  | 放射性物質 |  | 危 | 線源遮蔽 皮膚・衣服注意 |  | ホウシャセイブッシツ
108 | M 110 | 危険物 |  | リチウム |  | 危 | 皮膚・衣服注意 禁水性（石油中に保存、気密保存） |  | リチウム
109 | N 010 | 染色・指示薬類 |  | 赤インキ |  |  | 蒸発・光変性（気密、遮光） |  | アカインキ
110 | N 020 | 染色・指示薬類 |  | インジゴ |  |  | 光変性（気密、遮光） |  | インジゴ
111 | N 030 | 染色・指示薬類 |  | インジゴカーミン |  |  |  |  | インジゴカーミン
112 | N 040 | 染色・指示薬類 |  | エオシンＹ |  |  | 光変性（気密、遮光） |  | エオシン
113 | N 050 | 染色・指示薬類 |  | エオシン液 |  |  | 光変性（気密、遮光） |  | エオシンエキ
114 | N 060 | 染色・指示薬類 |  | 塩化コバルト |  |  | 毒性 潮解性（気密） |  | エンカコバルト
115 | N 070 | 染色・指示薬類 |  | 塩化コバルト紙 |  |  | 毒性。吸湿性（気密） 湿気を避けて、乾燥剤といっしょにデシケーターに密閉して保存する。 試験紙が桃色の際はドライヤー等で乾燥状態（濃青色）に戻してから使用する。 |  | エンカコバルトシ
116 | N 080 | 染色・指示薬類 |  | オルセイン |  |  | 光変性（気密、遮光） |  | オルセイン
117 | N 090 | 染色・指示薬類 |  | カーミン |  |  | 光変性（密閉、遮光） |  | カーミン
118 | N 100 | 染色・指示薬類 |  | ガス検知管 |  |  | 破損防止 密封 |  | ガスケンチカン
119 | N 110 | 染色・指示薬類 |  | ギムザ液 |  | 危 | 引火性液体（気密、遮光、火気注意） |  | ギムザエキ
120 | N 120 | 染色・指示薬類 |  | ゲンチアナバイオレット |  |  | 光変性（気密、遮光） |  | ゲンチアナバイオレット
121 | N 130 | 染色・指示薬類 |  | 酢酸ゲンチアナバイオレット液 |  |  | 蒸発性（気密、遮光） |  | サクサンゲンチアナバイオレットエキ
122 | N 140 | 染色・指示薬類 |  | コンゴ－レッド |  |  | 気密、遮光 |  | コンゴーレッド
123 | N 150 | 染色・指示薬類 |  | コンゴ－レッド液 |  |  | 気密、遮光 |  | コンゴーレッドエキ
124 | N 160 | 染色・指示薬類 |  | 酢酸オルセイン |  |  | 蒸発性（気密、遮光） |  | サクサンオルセイン
125 | N 170 | 染色・指示薬類 |  | 酢酸カーミン |  |  | 蒸発性（気密、遮光） |  | サクサンカーミン
126 | N 171 | 染色・指示薬類 |  | 酢酸ダーリア |  |  | 蒸発性（気密、遮光） |  | サクサンダーリア
127 | N 180 | 染色・指示薬類 |  | サフラニン |  |  | 光変性（気密、遮光） |  | サフラニン
128 | N 190 | 染色・指示薬類 |  | サフラニン液 |  |  | 光変性（気密、遮光） |  | サフラニンエキ
129 | N 200 | 染色・指示薬類 |  | 硝酸銀 | 劇 | 危 | 皮膚・衣服注意。紙・布・皮膚などに付着すると黒くなる。 光変性（気密、遮光）。酸化性固体（衝撃・可燃物接触注意） |  | ショウサンギン
130 | N 210 | 染色・指示薬類 |  | 硝酸銀溶液 | 劇 |  | 皮膚・衣服注意。紙・布・皮膚などに付着すると黒くなる。 光変性（気密、遮光） |  | ショウサンギンヨウエキ
131 | N 220 | 染色・指示薬類 |  | 食紅 |  |  |  |  | ショクベニ
132 | N 230 | 染色・指示薬類 |  | スダンⅣ |  |  | 光変性（気密、遮光） 油脂染色用色素 |  | スダンフォー
133 | N 240 | 染色・指示薬類 |  | スダンⅣ液 |  |  | 蒸発・光変性（気密、遮光） 油脂染色用色素 |  | スダンフォーエキ
134 | N 250 | 染色・指示薬類 |  | 石炭酸フクシン液 | ※ |  | 蒸発・光変性（気密、遮光） フェノール５％未満のため劇物から除外されているが取り扱いに注意。 |  | セキタンサンフクシンエキ
135 | N 260 | 染色・指示薬類 |  | 石灰水 （水酸化カルシウム溶液） |  |  | 気体吸収性（気密） |  | セッカイスイ
136 | N 270 | 染色・指示薬類 |  | チモールブルー |  |  |  |  | チモールブルー
137 | N 280 | 染色・指示薬類 |  | ニンヒドリン |  |  | 刺激性。皮膚などに触れると炎症を起こす。 |  | ニンヒドリン
138 | N 290 | 染色・指示薬類 |  | ネスラー試薬 | 毒 |  | 皮膚・衣服注意。水銀化合物。 光変性（気密、遮光） |  | ネスラーシヤク
139 | N 300 | 染色・指示薬類 |  | pH指示薬 |  |  | 気体吸収性（気密） |  | ピーエイチシジヤク
140 | N 310 | 染色・指示薬類 |  | pH試験紙 （万能pH試験紙） |  |  | 気体吸収性（気密） |  | ピーエイチシケンシ
141 | N 320 | 染色・指示薬類 |  | ＢＴＢ |  |  | 光変性（密閉、遮光） |  | ビーティービー
142 | N 330 | 染色・指示薬類 |  | ＢＴＢ溶液 |  |  | 光変・気体吸収性（密閉、遮光） |  | ビーティービーヨウエキ
143 | N 340 | 染色・指示薬類 |  | ＢＴＢ紙 |  |  | 光変・気体吸収性（密閉、遮光） |  | ビーティービーシ
144 | N 350 | 染色・指示薬類 |  | フェノールフタレイン |  |  | 皮膚・衣服注意 気密 |  | フェノールフタレイン
145 | N 360 | 染色・指示薬類 |  | フェノールフタレイン液 |  |  | 蒸発性（気密） |  | フェノールフタレインエキ
146 | N 370 | 染色・指示薬類 |  | フェーリング液（Ａ、Ｂ） | 劇 |  | 皮膚・衣服注意 用時混合。蒸発（気密）。Ａ、Ｂ液別に貯蔵し、使用直前に等容量混合する。混合後の長期保存ができない。現在、ベネディクト液が多用され、フェーリング液は使われなくなっている。 |  | フェーリングエキＡＢ
147 | N 380 | 染色・指示薬類 |  | フクシン |  |  | 光変性（気密、遮光） |  | フクシン
148 | N 390 | 染色・指示薬類 |  | ベネディクト液 | 劇 |  | 皮膚・衣服注意 成分として硫酸銅を含む。 蒸発性（気密） |  | ベネディクトエキ
149 | N 400 | 染色・指示薬類 |  | ヘマトキシリン |  |  | 光変・気体吸収性（気密、遮光） |  | ヘマトキシリン
150 | N 410 | 染色・指示薬類 |  | ヘマトキシリン液 |  |  | 光変・気体吸収性（気密、遮光） |  | へマトキシリンエキ
151 | N 420 | 染色・指示薬類 |  | メチルオレンジ |  |  | 気密、遮光 |  | メチルオレンジ
152 | N 430 | 染色・指示薬類 |  | メチルオレンジ液 |  |  | 気密、遮光 |  | メチルオレンジエキ
153 | N 440 | 染色・指示薬類 |  | メチルレッド |  |  |  |  | メチルレッド
154 | N 450 | 染色・指示薬類 |  | メチレンブルー |  |  | 光変性（気密、遮光） |  | メチレンブルー
155 | N 460 | 染色・指示薬類 |  | メチレンブルー液 |  |  | 光変性（気密、遮光） |  | メチレンブルーエキ
156 | N 470 | 染色・指示薬類 |  | ヨウ化カリウム |  |  | 皮膚・衣服注意 光変・吸湿性（気密、遮光） |  | ヨウカカリウム
157 | N 480 | 染色・指示薬類 |  | ヨウ素 | 劇 |  | 皮膚・衣服注意。薬品庫が褐色になる場合がある。気密性の容器に保存すること。 昇華性（気密、遮光）。30℃以下。腐食されやすい金属、濃塩酸、アンモニア水、テレビン油等から離しておく。皮膚に触れると褐色に染め、蒸気を吸入するとめまいや頭痛を起こす。 |  | ヨウソ
158 | N 490 | 染色・指示薬類 |  | ヨウ素液 | 劇 |  | 皮膚・衣服注意 薬品庫が褐色になる場合がある。揮発性薬瓶収納ボトル等の気密性の容器に保存すること。 光変性（気密、遮光） |  | ヨウソエキ
159 | N 500 | 染色・指示薬類 |  | ライトグリーン |  |  | 光変性（密閉、遮光） |  | ライトグリーン
160 | N 510 | 染色・指示薬類 |  | ライトグリーン液 |  |  | 光変性（気密、遮光） |  | ライトグリーンエキ
161 | N 520 | 染色・指示薬類 |  | リトマス |  |  | 密閉 |  | リトマス
162 | N 530 | 染色・指示薬類 |  | リトマス液 |  |  | 気体吸収性（気密） |  | リトマスエキ
163 | N 540 | 染色・指示薬類 |  | リトマス紙 |  |  | 気体吸収性（気密） |  | リトマスシ
164 | O 010 | 有機化合物 |  | アスコルビン酸（ビタミンＣ） |  |  |  |  | アスコルビンサン
165 | O 020 | 有機化合物 |  | アスパラギン酸 |  |  |  |  | アスパラギンサン
166 | O 030 | 有機化合物 |  | アセトン |  | 危 | 引火性液体 蒸発・引火性（気密、遮光、冷所、火気厳禁） |  | アセトン
167 | O 040 | 有機化合物 |  | アニリン | 劇 | 危 | 皮膚・衣服注意 引火性液体、光変性、揮発性、酸素吸収性（遮光、気密） |  | アニリン
168 | O 050 | 有機化合物 |  | インドール酢酸 |  |  | 熱に不安定 |  | インドールサクサン
169 | O 060 | 有機化合物 |  | エタノール |  | 危 | 引火性液体 蒸発・引火・吸湿性（気密、遮光、火気厳禁） |  | エタノール
170 | O 070 | 有機化合物 |  | オレイン酸 |  | 危 | 引火性液体 光変性（気密、遮光） |  | オレインサン
171 | O 080 | 有機化合物 |  | 果糖（フルクトース） |  |  |  |  | カトウ
172 | O 090 | 有機化合物 |  | 寒天 |  |  |  |  | カンテン
173 | O 100 | 有機化合物 |  | キシレン | 劇 | 危 | 皮膚・衣服注意 引火性液体。蒸発、引火性（気密、火気厳禁） |  | キシレン
174 | O 110 | 有機化合物 |  | クエン酸 |  |  | 風解性（気密） |  | クエンサン
175 | O 120 | 有機化合物 |  | クエン酸ナトリウム |  |  | 密閉 |  | クエンサンナトリウム
176 | O 130 | 有機化合物 |  | グリセリン |  | 危 | 引火性液体 吸湿性、引火性（気密、火気厳禁） |  | グリセリン
177 | O 140 | 有機化合物 |  | クレゾール | 劇 | 危 | 皮膚・衣服注意、腐食性。引火性液体。 光変・蒸発性（気密、遮光、火気注意） |  | クレゾール
178 | O 150 | 有機化合物 |  | クロロホルム | 劇 |  | 皮膚・衣服注意 蒸発・光変性（気密、遮光）。蒸気は甘味を持ち麻酔作用。 日光及び酸素の作用で、ホスゲン（有毒ガス）を発生するので、遮光、気密栓をして貯蔵。 |  | クロロホルム
179 | O 160 | 有機化合物 |  | 小麦粉 |  |  |  |  | コムギコ
180 | O 170 | 有機化合物 |  | コロジオン |  | 危 | 引火性液体、自己反応性物質。コロジオン自体が引火性有機物の溶液であるほかに、蒸発後の皮膜（パイロキシリン）は打撃爆発性である。 蒸発・光変・引火性（気密、冷所、遮光、火気厳禁、特に日光・高温・乾燥をさける） |  | コロジオン
181 | O 180 | 有機化合物 |  | 酢酸 |  | 危 | 吸湿、蒸発、引火性液体、引火点40℃の危険物（気密、火気厳禁） 有毒性、腐食性。氷酢酸が皮膚につくと深い薬傷を起こす。 寒冷時に凝固している時は、容器のまま温湯で暖め、融けた酢酸を必要量量り取る。 |  | サクサン
182 | O 190 | 有機化合物 |  | 酢酸カルシウム |  |  |  |  | サクサンカルシウム
183 | O 200 | 有機化合物 |  | 酢酸鉛 | 劇 |  | 皮膚・衣服注意 風解性（気密）、引火性（火気厳禁） |  | サクサンナマリ
184 | O 210 | 有機化合物 |  | 砂糖 |  |  | わずかに吸湿性（気密） |  | サトウ
185 | O 220 | 有機化合物 |  | サリチル酸 |  |  | 有害性 気密、遮光 |  | サリチルサン
186 | O 230 | 有機化合物 |  | サリチル酸フェニル |  |  | 気密 |  | サリチルサンフェニル
187 | O 240 | 有機化合物 |  | ジエチルエーテル |  | 危 | 引火性液体 蒸発、光変、引火性（気密、遮光、火気厳禁）。麻酔性。 日光や長時間の空気との接触で爆発性の過酸化物になる。 |  | ジエチルエーテル
188 | O 250 | 有機化合物 |  | 四塩化炭素 | 劇 |  | 皮膚・衣服注意 蒸発性（気密、遮光）、麻酔性、酸化剤と接触させない アルミニウム粉末への混入で発火又は爆発 |  | シエンカタンソ
189 | O 260 | 有機化合物 |  | シュウ酸 | 劇 |  | 皮膚・衣服注意 強酸化剤と共存させない。 |  | シュウサン
190 | O 270 | 有機化合物 |  | シュウ酸ナトリウム | 劇 |  | 皮膚・衣服注意 可燃性。密閉。 |  | シュウサンナトリウム
191 | O 280 | 有機化合物 |  | 酒石酸 |  |  | 腐食性、皮膚に付けない 可燃性、火気注意 |  | シュセキサン
192 | O 290 | 有機化合物 |  | 酒石酸ナトリウムカリウム |  |  | 風解性（気密） フェーリング液を作るときに使用する。現在、ベネディクト液が多用され、フェーリング液は使われなくなっている。 |  | シュセキサンナトリウムカリウム
193 | O 300 | 有機化合物 |  | ショウノウ |  |  | 昇華性（気密、火気注意） |  | ショウノウ
194 | O 310 | 有機化合物 |  | 食酢 |  |  | 蒸発性（気密） 合成酢は約３～５％酢酸に各種香料・甘味料などを添加 |  | ショクス
195 | O 320 | 有機化合物 |  | 食用油 |  | 危 | 引火性液体 |  | ショクヨウアブラ
196 | O 330 | 有機化合物 |  | スチレンモノマー |  | 危 | 引火性液体 毒性がある。蒸気の吸入・衣服・皮膚注意。 プラスチック封入標本作成（標本の脱水、汚れ落とし）等に使用。 |  | スチレンモノマー
197 | O 340 | 有機化合物 |  | ステアリン酸 |  |  | 可燃性（気密、火気注意） |  | ステアリンサン
198 | O 350 | 有機化合物 |  | スルファニル酸 |  |  |  |  | スルファニルサン
199 | O 360 | 有機化合物 |  | ゼラチン |  |  |  |  | ゼラチン
200 | O 370 | 有機化合物 |  | セロハンチューブ |  |  |  |  | セロハンチューブ
201 | O 380 | 有機化合物 |  | デキストリン |  |  |  |  | デキストリン
202 | O 390 | 有機化合物 |  | デンプン |  |  | 気密または密閉、湿気をさける |  | デンプン
203 | O 400 | 有機化合物 |  | トルエン | 劇 | 危 | 皮膚・衣服・吸引注意、許容濃度200ppm 引火性液体、爆発しやすい、静電気注意。 蒸発、引火性（気密、火気厳禁） |  | トルエン
204 | O 410 | 有機化合物 |  | ナフタレン |  |  | 昇華・引火性（気密、火気注意） 有害性 |  | ナフタレン
205 | O 420 | 有機化合物 |  | 乳糖（ラクトース） |  |  |  |  | ニュウトウ
206 | O 430 | 有機化合物 |  | 尿素 |  |  | やや吸湿性（気密） |  | ニョウソ
207 | O 440 | 有機化合物 |  | 二硫化炭素 | 劇 | 危 | 皮膚・衣服注意 蒸発、引火性（気密、遮光、火気厳禁）。比重が大きく、爆発範囲が1～50％と広く引火・爆発危険性が大きい。アルミニウム粉末への混入で発火・爆発。 |  | ニリュウカタンソ
208 | O 450 | 有機化合物 |  | パラジクロロベンゼン |  |  | 昇華性（気密、火気注意）、許容濃度50ppm |  | パラジクロロベンゼン
209 | O 460 | 有機化合物 |  | 麦芽糖（マルトース） |  |  | やや吸湿性（気密） |  | バクガトウ
210 | O 470 | 有機化合物 |  | パラフィン |  |  | 密閉、火気注意 |  | パラフィン
211 | O 480 | 有機化合物 |  | パルチミン酸 |  |  | 密閉 |  | パルチミンサン
212 | O 490 | 有機化合物 |  | ピクリン酸 | 劇 | 危 | 皮膚・衣服注意 打撃・加熱爆発性（可燃物と共存させない）。硫黄・ヨウ素・エタノールなど可燃物と摩擦や打撃で爆発、単独では鈍感。 |  | ピクリンサン
213 | O 500 | 有機化合物 |  | ピロガロール |  |  | 昇華・気体吸収性（気密、遮光） |  | ピロガロール
214 | O 510 | 有機化合物 |  | ピロガロール液 | 劇 |  | 皮膚・衣服注意 ピロガロールと水酸化カリウム（または水酸化ナトリウム）の水溶液。保存困難、用時調製。 気体吸収性（気密、遮光）。酸素を吸収するので生物実験に使われる。 |  | ピロガロールエキ
215 | O 520 | 有機化合物 |  | フェノール（石炭酸） | 劇 |  | 皮膚・衣服注意 吸湿、蒸発、光変性（気密、遮光、、火気注意） 凝固している時は、容器のまま温湯で暖め、融けたフェノールを必要量量り取る。 |  | フェノール
216 | O 530 | 有機化合物 |  | フマール酸 |  |  |  |  | フマールサン
217 | O 540 | 有機化合物 |  | ブドウ糖 （グルコース） |  |  | 気密、湿気をさける。 |  | ブドウトウ
218 | O 550 | 有機化合物 |  | プロパノール （イソプロピルアルコール） |  | 危 | 引火性液体、有害性 蒸発、引火性（気密、遮光、火気厳禁） |  | プロパノール
219 | O 560 | 有機化合物 |  | ヘキサン |  | 危 | 引火性 熱源や着火源から離れた換気のよい乾燥した冷所に保管。 |  | ヘキサン
220 | O 570 | 有機化合物 |  | ベンジン |  | 危 | 引火爆発性、揮発性 |  | ベンジン
221 | O 580 | 有機化合物 |  | ベンゼン | 劇 | 危 | 皮膚・衣服注意 引火性液体。光変・蒸発・引火性（気密、遮光、火気厳禁）。 |  | ベンゼン
222 | O 590 | 有機化合物 |  | ポリビニルアルコール |  |  |  |  | ポリビニルアルコール
223 | O 600 | 有機化合物 |  | ホルムアルデヒド液 （ホルマリン） | 劇 |  | 皮膚・衣服注意 光変・蒸発性（気密、遮光、室内で扱うとき換気に注意） |  | ホルムアルデヒドエキ
224 | O 610 | 有機化合物 |  | メタノール （メチルアルコール） | 劇 | 危 | 皮膚・衣服注意 毒性、失明の可能性あり 引火性液体。吸湿・蒸発・光変・引火性（気密、遮光、火気厳禁）。 |  | メタノール
225 | O 620 | 有機化合物 |  | ラテックス（生ゴム） |  |  |  |  | ラテックス
226 | O 630 | 有機化合物 |  | 流動パラフィン |  | 危 | 可燃性液体 気密、火気厳禁 |  | リュウドウパラフィン
227 | O 640 | 有機化合物 |  | レゾルシン |  |  | 気密、遮光 |  | レゾルシン
228 | O 650 | 有機化合物 |  | ワセリン |  |  | 気密、火気注意 |  | ワセリン
229 | O 660 | 有機化合物 |  | 石松子（せきしょうし） |  |  | ヒカゲノカズラの胞子で、人工授粉の際の花粉の増量剤として使われる。 |  | セキショウシ
230 | P 010 | 写真用薬品 |  | 亜硫酸ナトリウム |  |  | 結晶は風解（気密） 刺激性 |  | アリュウサンナトリウム
231 | P 020 | 写真用薬品 |  | クエン酸アンモニウム鉄 （クエン酸鉄アンモニウム） |  |  | 吸湿、光変性（気密、遮光） |  | クエンサンアンモニウムテツ
232 | P 030 | 写真用薬品 |  | 臭化カリウム |  |  | 吸湿性、気密 |  | シュウカカリウム
233 | P 040 | 写真用薬品 |  | ヒドロキノン （ハイドロキノン） |  |  | 光変性（気密、遮光） |  | ヒドロキノン
234 | P 050 | 写真用薬品 |  | ヘキサシアノ鉄（Ⅲ）酸カリウム （フェリシアン化カリウム） |  |  | 光変性（気密、遮光、高温にしない） 強熱すると分解しシアン（ＣＮ）2（毒物）を放出 |  | ヘキサシアノテツサンサンカリウム
235 | P 060 | 写真用薬品 |  | ヘキサシアノ鉄（Ⅱ）酸カリウム （フェロシアン化カリウム） |  |  | 光変性（気密、遮光、高温にしない） 強熱や希硫酸によってシアン（ＣＮ）2（毒物）を発生、濃硫酸と一酸化炭素を出す。 |  | ヘキサシアノテツニサンカリウム
236 | P 070 | 写真用薬品 |  | ホウ酸ナトリウム （ホウ砂） |  |  | 気密、スライムづくりに使用する。 毒性、絶対に口に入れない。水溶液はアルカリ性なので目に入れないこと。 |  | ホウサンナトリウム
237 | P 080 | 写真用薬品 |  | モノフェニルトリピラゾリドン （ピラソン、フェニドール） |  |  | 光変性（密閉、遮光） |  | モノフェニルトリピラゾリドン
238 | P 090 | 写真用薬品 |  | 硫酸パラメチルアミノフェノール |  |  | 光変性（密閉、遮光） |  | リュウサンパラメチルアミノフェノール
239 | Q 010 | 気体（ボンベ） |  | 酸素 |  |  | 火気、可燃物接触注意 |  | サンソ
240 | Q 020 | 気体（ボンベ） |  | 水素 |  |  | 可燃性気体（火気厳禁）、爆発性 |  | スイソ
241 | Q 030 | 気体（ボンベ） |  | 窒素 |  |  |  |  | チッソ
242 | Q 040 | 気体（ボンベ） |  | 二酸化炭素 |  |  |  |  | ニサンカタンソ
243 | Q 050 | 気体（ボンベ） |  | ブタンガス （カセットコンロ用ガス） |  |  | 可燃性気体、爆発性（火気厳禁） |  | ブタンガス
244 | R 010 | 廃棄物 |  | 廃液（酸性） | 劇 |  |  |  | ハイエキ１
245 | R 020 | 廃棄物 |  | 廃液（アルカリ性） | 劇 |  |  |  | ハイエキ２
246 | R 030 | 廃棄物 |  | 廃液（重金属・その他） | 毒 |  |  |  | ハイエキ３

## 五十音順
通し番号 | 分類番号 | 分類 | 保有薬品 | 薬品名 | 毒劇物 | 危険物 | 取り扱い上の注意・その他 | 備考 | フリガナ
1 | A 010 | 金属 |  | 亜鉛 |  | ※ | 粉末は危険物（可燃性固体）、気密、禁水、火気注意 |  | アエン
109 | N 010 | 染色・指示薬類 |  | 赤インキ |  |  | 蒸発・光変性（気密、遮光） |  | アカインキ
43 | E 010 | 硝酸塩 |  | 亜硝酸ナトリウム | 劇 | 危 | 皮膚・衣服注意。酸化性固体。潮解性。 酸と接触させると、有毒ガス（NO2）を発生する。 火気厳禁。可燃物、アンモニウム塩と接触すると、摩擦により発火・爆発を起こす。 |  | アショウサンナトリウム
164 | O 010 | 有機化合物 |  | アスコルビン酸（ビタミンＣ） |  |  |  |  | アスコルビンサン
165 | O 020 | 有機化合物 |  | アスパラギン酸 |  |  |  |  | アスパラギンサン
166 | O 030 | 有機化合物 |  | アセトン |  | 危 | 引火性液体 蒸発・引火性（気密、遮光、冷所、火気厳禁） |  | アセトン
167 | O 040 | 有機化合物 |  | アニリン | 劇 | 危 | 皮膚・衣服注意 引火性液体、光変性、揮発性、酸素吸収性（遮光、気密） |  | アニリン
230 | P 010 | 写真用薬品 |  | 亜硫酸ナトリウム |  |  | 結晶は風解（気密） 刺激性 |  | アリュウサンナトリウム
2 | A 020 | 金属 |  | アルミニウム（粒） |  |  |  |  | アルミニウムツブ
3 | A 030 | 金属 |  | アルミニウム（粉末） |  | 危 | 粉末は危険物、水と反応して発火することがある、また、酸化剤との混合物は加熱・衝撃等で発火・爆発の危険性がある。密閉。酸化剤・酸・アルカリと共存させない。火気注意。二硫化炭素・四塩化炭素・水の混入で発火又は爆発。硫黄との共存を避ける。 |  | アルミニウムフンマツ
4 | A 040 | 金属 |  | アンチモン | ※ | 危 | 毒性がある。火災により有害なガスを発生するおそれがある。 |  | アンチモン
80 | J 010 | ｱﾝﾓﾆｳﾑ塩 |  | アンモニア水 | 劇 |  | 皮膚・衣服注意、腐食性 蒸発・突沸性（気密、不充満、できるだけ冷所） 濃硫酸・濃硝酸・濃塩酸との混合時突沸性 |  | アンモニアスイ
15 | B 010 | 非金属 |  | 硫黄 |  | 危 | 可燃性固体。アルミニウムとの共存を避ける。 密閉、禁水、日光・湿気・火気注意、酸化剤と共存させない。 |  | イオウ
34 | D 010 | 酸化物 |  | 一酸化鉛 | 劇 |  | 皮膚・衣服注意 気密 |  | イッサンカナマリ
110 | N 020 | 染色・指示薬類 |  | インジゴ |  |  | 光変性（気密、遮光） |  | インジゴ
111 | N 030 | 染色・指示薬類 |  | インジゴカーミン |  |  |  |  | インジゴカーミン
168 | O 050 | 有機化合物 |  | インドール酢酸 |  |  | 熱に不安定 |  | インドールサクサン
112 | N 040 | 染色・指示薬類 |  | エオシンＹ |  |  | 光変性（気密、遮光） |  | エオシン
113 | N 050 | 染色・指示薬類 |  | エオシン液 |  |  | 光変性（気密、遮光） |  | エオシンエキ
169 | O 060 | 有機化合物 |  | エタノール |  | 危 | 引火性液体 蒸発・引火・吸湿性（気密、遮光、火気厳禁） |  | エタノール
19 | C 010 | 塩化物 |  | 塩化亜鉛 | 劇 |  | 皮膚・衣服注意、腐食性 加水発熱、潮解性（気密）。加熱分解して有毒な酸化亜鉛の煙霧を発生。 |  | エンカアエン
20 | C 020 | 塩化物 |  | 塩化アルミニウム |  |  | 腐食性、皮膚に付けない 潮解性（気密）、無水物は遮光 |  | エンカアルミニウム
81 | J 020 | ｱﾝﾓﾆｳﾑ塩 |  | 塩化アンモニウム |  |  | 有害性、皮膚に付けない 吸湿性、微昇華（気密） |  | エンカアンモニウム
21 | C 030 | 塩化物 |  | 塩化カリウム |  |  | 気密 |  | エンカカリウム
22 | C 040 | 塩化物 |  | 塩化カルシウム |  |  | 潮解・気体吸収性（気密） 有害性、皮膚に付けない 寒剤、吸湿・乾燥剤などに使用する |  | エンカカルシウム
23 | C 050 | 塩化物 |  | 塩化銀 |  |  | 銀メッキの実験などに使用する。 |  | エンカギン
114 | N 060 | 染色・指示薬類 |  | 塩化コバルト |  |  | 毒性 潮解性（気密） |  | エンカコバルト
115 | N 070 | 染色・指示薬類 |  | 塩化コバルト紙 |  |  | 毒性。吸湿性（気密） 湿気を避けて、乾燥剤といっしょにデシケーターに密閉して保存する。 試験紙が桃色の際はドライヤー等で乾燥状態（濃青色）に戻してから使用する。 |  | エンカコバルトシ
86 | K 010 | 水銀化合物 |  | 塩化水銀Ⅱ（塩化第二水銀） HgCl2 | 毒 |  | 皮膚・衣服注意。光変性（気密、遮光）。 現在の小中学校の理科で標準的用途はない。廃棄が望ましいと思われる。 |  | エンカスイギン
24 | C 060 | 塩化物 |  | 塩化ストロンチウム |  |  | 潮解性（気密） |  | エンカストロンチウム
25 | C 070 | 塩化物 |  | 塩化鉄Ⅲ（塩化第二鉄） FeCl3・6H2O |  |  | 有害性、腐食性 潮解・光変性（気密、遮光） |  | エンカテツサン
26 | C 080 | 塩化物 |  | 塩化銅Ⅱ（塩化第二銅） CuCl2・H2O | 劇 |  | 皮膚・衣服注意、毒性、腐食性 潮解性（気密） |  | エンカドウニ
27 | C 090 | 塩化物 |  | 塩化ナトリウム（食塩） |  |  | 気密 化学的性質を調べるときは試薬を使用すること。食用精製塩は不純物を含む。 |  | エンカナトリウム
28 | C 100 | 塩化物 |  | 塩化鉛（Ⅱ） PbCl2 | 劇 |  | 皮膚・衣服注意、毒性、吸湿性（気密） 強酸化剤と接触させない、加熱分解して有毒な酸化鉛の煙霧・塩化水素ガスを発生する。 塩化鉛（Ⅳ）PbCl4は105℃で爆発的にPbCl2とCl2に分解するので混同しないこと。 |  | エンカナマリニ
29 | C 110 | 塩化物 |  | 塩化ニッケル |  |  | 潮解性（気密） |  | エンカニッケル
30 | C 120 | 塩化物 |  | 塩化バリウム | 劇 |  | 皮膚・衣服注意、毒性 燃焼によって有毒な塩化水素ガスを発生する。 気密 |  | エンカバリウム
31 | C 130 | 塩化物 |  | 塩化マグネシウム |  |  | 潮解性（気密） |  | エンカマグネシウム
32 | C 140 | 塩化物 |  | 塩化マンガン |  |  |  |  | エンカマンガン
33 | C 150 | 塩化物 |  | 塩化リチウム |  |  | 有害性 潮解性（気密） |  | エンカリチウム
77 | I 010 | 無機酸 |  | 塩酸 | 劇 |  | 皮膚・衣服注意、腐食性。蒸発・吸湿性（気密）。 開封したらいくら栓をかたく閉めても蒸発して薬品庫をさびさせるので、必ず揮発性薬瓶収納ボトルに入れること。 |  | エンサン
98 | M 010 | 危険物 |  | 塩素酸カリウム | 劇 | 危 | 皮膚・衣服注意、毒性。酸化性固体。加熱・打撃爆発性（密閉、可燃物と共存させない）。コルク栓の破片なども容器内へ落とさないこと。理歴（以前は酸素を発生させる実験に使用されたが、可燃物混入などによる爆発事故が多発した。）廃棄が望ましい。 |  | エンソサンカリウム
99 | M 020 | 危険物 |  | 塩素酸ナトリウム | 劇 | 危 | 皮膚・衣服注意、毒性。酸化性固体、打撃・加熱爆発性、潮解性（密閉、可燃物と共存させない）。コルク栓の破片なども容器内へ落とさないこと。理歴（以前は酸素を発生させる実験に使用されたが、可燃物混入などによる爆発事故が多発した。）廃棄が望ましい。 |  | エンソサンナトリウム
100 | M 030 | 危険物 |  | 黄リン | 毒 | 危 | 皮膚・衣服注意。 自然発火性（水中に貯蔵して、気密、冷暗）。 必要がなければ、廃棄が望ましい。 |  | オウリン
116 | N 080 | 染色・指示薬類 |  | オルセイン |  |  | 光変性（気密、遮光） |  | オルセイン
170 | O 070 | 有機化合物 |  | オレイン酸 |  | 危 | 引火性液体 光変性（気密、遮光） |  | オレインサン
117 | N 090 | 染色・指示薬類 |  | カーミン |  |  | 光変性（密閉、遮光） |  | カーミン
35 | D 020 | 酸化物 |  | 過酸化水素水（オキシドール） | 劇 | 危 | 皮膚・衣服注意、腐食性。蒸発・突沸性（３％以下は気密、他は通気性栓）。異物混入・加熱・光などで激しく反応して酸素を発生。遮光、30℃以下、異物混入注意。酸化性液体。濃度がこいものが付着すると、皮膚が白くなり痛む。（薬品による火傷）。 |  | カサンカスイソスイ
118 | N 100 | 染色・指示薬類 |  | ガス検知管 |  |  | 破損防止 密封 |  | ガスケンチカン
171 | O 080 | 有機化合物 |  | 果糖（フルクトース） |  |  |  |  | カトウ
101 | M 040 | 危険物 |  | 過マンガン酸カリウム |  | 危 | 酸化性固体（火気・衝撃・可燃物と共存させない）。光変性（気密、遮光）。有害性。 濃塩酸を加えると塩素を発生する。濃硫酸を加えると爆発することがある。 必要がなければ、廃棄が望ましい。 |  | カマンガンサンカリウム
102 | M 050 | 危険物 |  | カリウム | 劇 | 危 | 皮膚・衣服注意 禁水性（石油中に保存、気密保存） |  | カリウム
172 | O 090 | 有機化合物 |  | 寒天 |  |  |  |  | カンテン
173 | O 100 | 有機化合物 |  | キシレン | 劇 | 危 | 皮膚・衣服注意 引火性液体。蒸発、引火性（気密、火気厳禁） |  | キシレン
119 | N 110 | 染色・指示薬類 |  | ギムザ液 |  | 危 | 引火性液体（気密、遮光、火気注意） |  | ギムザエキ
5 | A 050 | 金属 |  | 銀 |  |  | 密閉 硫黄や硫化物と共存させない |  | ギン
174 | O 110 | 有機化合物 |  | クエン酸 |  |  | 風解性（気密） |  | クエンサン
231 | P 020 | 写真用薬品 |  | クエン酸アンモニウム鉄 （クエン酸鉄アンモニウム） |  |  | 吸湿、光変性（気密、遮光） |  | クエンサンアンモニウムテツ
175 | O 120 | 有機化合物 |  | クエン酸ナトリウム |  |  | 密閉 |  | クエンサンナトリウム
176 | O 130 | 有機化合物 |  | グリセリン |  | 危 | 引火性液体 吸湿性、引火性（気密、火気厳禁） |  | グリセリン
177 | O 140 | 有機化合物 |  | クレゾール | 劇 | 危 | 皮膚・衣服注意、腐食性。引火性液体。 光変・蒸発性（気密、遮光、火気注意） |  | クレゾール
103 | M 060 | 危険物 |  | クロム酸混液 | 劇 |  | 皮膚・衣服注意。吸湿性（気密）。 理歴（以前は汚染物の洗浄に使われたが、安全性・廃液処理の問題から使われなくなった。）廃棄が望ましい。 |  | クロムサンコンエキ
178 | O 150 | 有機化合物 |  | クロロホルム | 劇 |  | 皮膚・衣服注意 蒸発・光変性（気密、遮光）。蒸気は甘味を持ち麻酔作用。 日光及び酸素の作用で、ホスゲン（有毒ガス）を発生するので、遮光、気密栓をして貯蔵。 |  | クロロホルム
120 | N 120 | 染色・指示薬類 |  | ゲンチアナバイオレット |  |  | 光変性（気密、遮光） |  | ゲンチアナバイオレット
179 | O 160 | 有機化合物 |  | 小麦粉 |  |  |  |  | コムギコ
180 | O 170 | 有機化合物 |  | コロジオン |  | 危 | 引火性液体、自己反応性物質。コロジオン自体が引火性有機物の溶液であるほかに、蒸発後の皮膜（パイロキシリン）は打撃爆発性である。 蒸発・光変・引火性（気密、冷所、遮光、火気厳禁、特に日光・高温・乾燥をさける） |  | コロジオン
122 | N 140 | 染色・指示薬類 |  | コンゴ－レッド |  |  | 気密、遮光 |  | コンゴーレッド
123 | N 150 | 染色・指示薬類 |  | コンゴ－レッド液 |  |  | 気密、遮光 |  | コンゴーレッドエキ
181 | O 180 | 有機化合物 |  | 酢酸 |  | 危 | 吸湿、蒸発、引火性液体、引火点40℃の危険物（気密、火気厳禁） 有毒性、腐食性。氷酢酸が皮膚につくと深い薬傷を起こす。 寒冷時に凝固している時は、容器のまま温湯で暖め、融けた酢酸を必要量量り取る。 |  | サクサン
124 | N 160 | 染色・指示薬類 |  | 酢酸オルセイン |  |  | 蒸発性（気密、遮光） |  | サクサンオルセイン
125 | N 170 | 染色・指示薬類 |  | 酢酸カーミン |  |  | 蒸発性（気密、遮光） |  | サクサンカーミン
182 | O 190 | 有機化合物 |  | 酢酸カルシウム |  |  |  |  | サクサンカルシウム
121 | N 130 | 染色・指示薬類 |  | 酢酸ゲンチアナバイオレット液 |  |  | 蒸発性（気密、遮光） |  | サクサンゲンチアナバイオレットエキ
126 | N 171 | 染色・指示薬類 |  | 酢酸ダーリア |  |  | 蒸発性（気密、遮光） |  | サクサンダーリア
183 | O 200 | 有機化合物 |  | 酢酸鉛 | 劇 |  | 皮膚・衣服注意 風解性（気密）、引火性（火気厳禁） |  | サクサンナマリ
184 | O 210 | 有機化合物 |  | 砂糖 |  |  | わずかに吸湿性（気密） |  | サトウ
127 | N 180 | 染色・指示薬類 |  | サフラニン |  |  | 光変性（気密、遮光） |  | サフラニン
128 | N 190 | 染色・指示薬類 |  | サフラニン液 |  |  | 光変性（気密、遮光） |  | サフラニンエキ
88 | L 010 | その他の無機化合物 |  | さらし粉 |  | 危 | 酸化性固体 吸湿性（気密） |  | サラシコ
185 | O 220 | 有機化合物 |  | サリチル酸 |  |  | 有害性 気密、遮光 |  | サリチルサン
186 | O 230 | 有機化合物 |  | サリチル酸フェニル |  |  | 気密 |  | サリチルサンフェニル
36 | D 030 | 酸化物 |  | 酸化カルシウム（生石灰）CaO |  |  | 吸湿、気体吸収、加水発熱性（気密、禁水） |  | サンカカルシウム
37 | D 040 | 酸化物 |  | 酸化銀 |  | 危 | 刺激性、皮膚に付けない 酸化性固体、加熱爆発、光変性（可燃物と共存させない、遮光） 25ｇで8000円程度する。（平成26年時） |  | サンカギン
87 | K 020 | 水銀化合物 |  | 酸化水銀 | 毒 |  | 皮膚・衣服注意。光変性（気密、遮光）。以前行われていた、試験管内で加熱し水銀と酸素に分解する実験は、水銀蒸気がもれるおそれがあるので危険である。廃棄が望ましいと思われる。 |  | サンカスイギン
38 | D 050 | 酸化物 |  | 酸化鉄（Ⅲ） （酸化第二鉄、ベンガラ） |  |  | 吸湿性（気密） |  | サンカテツサン
39 | D 060 | 酸化物 |  | 酸化銅Ⅰ（酸化第一銅） Cu2O |  |  | 赤色結晶性粉末。皮膚につけない。密閉。 |  | サンカドウイチ
40 | D 070 | 酸化物 |  | 酸化銅Ⅱ（酸化第二銅） CuO |  |  | 暗黒色の粉末。皮膚につけない。密閉。 2CuO+C→2Cu+CO2 の実験 |  | サンカドウニ
239 | Q 010 | 気体（ボンベ） |  | 酸素 |  |  | 火気、可燃物接触注意 |  | サンソ
187 | O 240 | 有機化合物 |  | ジエチルエーテル |  | 危 | 引火性液体 蒸発、光変、引火性（気密、遮光、火気厳禁）。麻酔性。 日光や長時間の空気との接触で爆発性の過酸化物になる。 |  | ジエチルエーテル
188 | O 250 | 有機化合物 |  | 四塩化炭素 | 劇 |  | 皮膚・衣服注意 蒸発性（気密、遮光）、麻酔性、酸化剤と接触させない アルミニウム粉末への混入で発火又は爆発 |  | シエンカタンソ
232 | P 030 | 写真用薬品 |  | 臭化カリウム |  |  | 吸湿性、気密 |  | シュウカカリウム
189 | O 260 | 有機化合物 |  | シュウ酸 | 劇 |  | 皮膚・衣服注意 強酸化剤と共存させない。 |  | シュウサン
190 | O 270 | 有機化合物 |  | シュウ酸ナトリウム | 劇 |  | 皮膚・衣服注意 可燃性。密閉。 |  | シュウサンナトリウム
16 | B 020 | 非金属 |  | 臭素 | 劇 |  | 皮膚・衣服注意。昇華性、腐食性。 破損防止、臭素管が割れたときは風上側の室外へ避難。ガス中毒注意。 |  | シュウソ
191 | O 280 | 有機化合物 |  | 酒石酸 |  |  | 腐食性、皮膚に付けない 可燃性、火気注意 |  | シュセキサン
192 | O 290 | 有機化合物 |  | 酒石酸ナトリウムカリウム |  |  | 風解性（気密） フェーリング液を作るときに使用する。現在、ベネディクト液が多用され、フェーリング液は使われなくなっている。 |  | シュセキサンナトリウムカリウム
78 | I 020 | 無機酸 |  | 硝酸 | 劇 | 危 | 皮膚・衣服注意。蒸発・光変性（気密、遮光）。 酸化性液体。可燃物と混合すると発火・爆発の危険性。 揮発性薬瓶収納ボトルに入れること。 |  | ショウサン
82 | J 030 | ｱﾝﾓﾆｳﾑ塩 |  | 硝酸アンモニウム（硝安） |  | 危 | 酸化性固体。三水和物は約130℃で分解し酸素を発生する。 吸湿性 |  | ショウサンアンモニウム
44 | E 020 | 硝酸塩 |  | 硝酸カリウム（硝石） |  | 危 | 酸化性固体、加熱爆発性（可燃物と共存させない）。火気・衝撃・可燃物接触注意。気密。 |  | ショウサンカリウム
45 | E 030 | 硝酸塩 |  | 硝酸カルシウム |  | 危 | 酸化性固体 15℃以下で保存 潮解性（気密） |  | ショウサンカルシウム
129 | N 200 | 染色・指示薬類 |  | 硝酸銀 | 劇 | 危 | 皮膚・衣服注意。紙・布・皮膚などに付着すると黒くなる。 光変性（気密、遮光）。酸化性固体（衝撃・可燃物接触注意） |  | ショウサンギン
130 | N 210 | 染色・指示薬類 |  | 硝酸銀溶液 | 劇 |  | 皮膚・衣服注意。紙・布・皮膚などに付着すると黒くなる。 光変性（気密、遮光） |  | ショウサンギンヨウエキ
46 | E 040 | 硝酸塩 |  | 硝酸ストロンチウム |  | 危 | 酸化性固体。火気・衝撃・可燃物接触注意。 潮解性（気密） |  | ショウサンストロンチウム
47 | E 050 | 硝酸塩 |  | 硝酸鉄（Ⅲ） |  | 危 | 酸化性固体 皮膚腐食性、刺激性 |  | ショウサンテツ
48 | E 060 | 硝酸塩 |  | 硝酸銅 | 劇 | 危 | 皮膚・衣服注意 酸化性固体 潮解性（気密） |  | ショウサンドウ
49 | E 070 | 硝酸塩 |  | 硝酸ナトリウム |  | 危 | 酸化性固体。火気・衝撃・可燃物接触注意。可燃物と共存させない。 吸湿性（気密） |  | ショウサンナトリウム
50 | E 080 | 硝酸塩 |  | 硝酸ニッケル |  | 危 | 酸化性固体 有害性 潮解性（気密）、水和物は風解性 |  | ショウサンニッケル
51 | E 090 | 硝酸塩 |  | 硝酸バリウム | 劇 | 危 | 酸化性固体。衝撃爆発性。 |  | ショウサンバリウム
52 | E 100 | 硝酸塩 |  | 硝酸マグネシウム |  | 危 | 酸化性固体。衝撃・可燃物接触注意。可燃物と共存させない。 潮解性（気密） |  | ショウサンマグネシウム
193 | O 300 | 有機化合物 |  | ショウノウ |  |  | 昇華性（気密、火気注意） |  | ショウノウ
194 | O 310 | 有機化合物 |  | 食酢 |  |  | 蒸発性（気密） 合成酢は約３～５％酢酸に各種香料・甘味料などを添加 |  | ショクス
131 | N 220 | 染色・指示薬類 |  | 食紅 |  |  |  |  | ショクベニ
195 | O 320 | 有機化合物 |  | 食用油 |  | 危 | 引火性液体 |  | ショクヨウアブラ
89 | L 020 | その他の無機化合物 |  | シリカゲル（無水ケイサン） |  |  | 吸湿性（気密） デシケータ内で使用 |  | シリカゲル
6 | A 060 | 金属 |  | 水銀 | 毒 |  | 皮膚・衣服注意、蒸発性（気密、蒸気を吸わない）、腐食性 水銀の蒸気を吸うと毒性が強いから、①水銀をこぼさない、②こぼした水銀は微小滴に至るまで回収する |  | スイギン
53 | F 010 | 水酸化物 |  | 水酸化カリウム | 劇 |  | 皮膚・衣服注意。加水発熱・潮解・気体吸収性（プラスチック容器、気密）。腐食性 固体・液体とも、ガラスが溶着することがあるから、ガラス瓶を使わず、プラスチック、ゴム等の容器・栓で気密。 |  | スイサンカカリウム
54 | F 020 | 水酸化物 |  | 水酸化カルシウム（消石灰） |  |  | 気体吸収性（気密） 刺激性 |  | スイサンカカルシウム
55 | F 030 | 水酸化物 |  | 水酸化ナトリウム | 劇 |  | 皮膚・衣服注意。加水発熱・潮解・気体吸収性（プラスチック容器、気密）。腐食性 固体・液体とも、ガラスが溶着することがあるから、ガラス瓶を使わず、プラスチック、ゴム等の容器・栓で気密。 |  | スイサンカナトリウム
56 | F 040 | 水酸化物 |  | 水酸化バリウム | 劇 |  | 皮膚・衣服注意 気体吸収性（気密） |  | スイサンカバリウム
240 | Q 020 | 気体（ボンベ） |  | 水素 |  |  | 可燃性気体（火気厳禁）、爆発性 |  | スイソ
7 | A 070 | 金属 |  | スズ |  | ※ | 粉末は危険物（可燃性固体） 密閉 |  | スズ
132 | N 230 | 染色・指示薬類 |  | スダンⅣ |  |  | 光変性（気密、遮光） 油脂染色用色素 |  | スダンフォー
133 | N 240 | 染色・指示薬類 |  | スダンⅣ液 |  |  | 蒸発・光変性（気密、遮光） 油脂染色用色素 |  | スダンフォーエキ
8 | A 080 | 金属 |  | スチールウール |  | ※ | No.0000番は引火性。危険物。 No.0000番は気密保存。 |  | スチールウール
196 | O 330 | 有機化合物 |  | スチレンモノマー |  | 危 | 引火性液体 毒性がある。蒸気の吸入・衣服・皮膚注意。 プラスチック封入標本作成（標本の脱水、汚れ落とし）等に使用。 |  | スチレンモノマー
197 | O 340 | 有機化合物 |  | ステアリン酸 |  |  | 可燃性（気密、火気注意） |  | ステアリンサン
198 | O 350 | 有機化合物 |  | スルファニル酸 |  |  |  |  | スルファニルサン
90 | L 030 | その他の無機化合物 |  | 精製水 |  |  | 気体吸収・蒸発（気密） |  | セイセイスイ
229 | O 660 | 有機化合物 |  | 石松子（せきしょうし） |  |  | ヒカゲノカズラの胞子で、人工授粉の際の花粉の増量剤として使われる。 |  | セキショウシ
134 | N 250 | 染色・指示薬類 |  | 石炭酸フクシン液 | ※ |  | 蒸発・光変性（気密、遮光） フェノール５％未満のため劇物から除外されているが取り扱いに注意。 |  | セキタンサンフクシンエキ
17 | B 030 | 非金属 |  | 赤リン |  | 危 | 可燃性固体（火気注意、酸化剤と共存させない）。吸湿性（気密）。赤リンは黄リンと異なり自然発火しない。酸化剤と混じると加熱や摩擦熱でも発火する。不良品の赤リンには黄リンを含むことがある。 |  | セキリン
135 | N 260 | 染色・指示薬類 |  | 石灰水 （水酸化カルシウム溶液） |  |  | 気体吸収性（気密） |  | セッカイスイ
199 | O 360 | 有機化合物 |  | ゼラチン |  |  |  |  | ゼラチン
200 | O 370 | 有機化合物 |  | セロハンチューブ |  |  |  |  | セロハンチューブ
91 | L 040 | その他の無機化合物 |  | ソーダ石灰 |  |  | 潮解性、気体吸収性（気密） 加水発熱性、腐食性、皮膚に付けない。劇物なみの扱い。 |  | ソーダセッカイ
104 | M 070 | 危険物 |  | 炭化カルシウム |  | 危 | 可燃性固体。吸湿・加水引火性気体発生（気密、湿気厳禁、火気注意）。発生するアセチレンは爆発範囲が広く（2.5～80％）、危険性が大きい。水、湿気との接触を防ぎ、また、容器のもれにも注意する。アセチレンは引火性、有毒。必要がなければ、廃棄が望ましい。 |  | タンカカルシウム
83 | J 040 | ｱﾝﾓﾆｳﾑ塩 |  | 炭酸アンモニウム |  |  | 昇華性（気密）、水和物は風解性 |  | タンサンアンモニウム
57 | G 010 | 炭酸塩 |  | 炭酸カルシウム（石灰石） |  |  | 気密 |  | タンサンカルシウム
58 | G 020 | 炭酸塩 |  | 炭酸水 |  |  | 密封、冷所保存 |  | タンサンスイ
59 | G 030 | 炭酸塩 |  | 炭酸水素ナトリウム（重曹） |  |  | 気密 |  | タンサンスイソナトリウム
60 | G 040 | 炭酸塩 |  | 炭酸ナトリウム |  |  | 無水物は吸湿性、10水は風解性（気密） 刺激性 |  | タンサンナトリウム
61 | G 050 | 炭酸塩 |  | 炭酸マグネシウム |  |  |  |  | タンサンマグネシウム
18 | B 040 | 非金属 |  | 炭素 |  | ※ | 指定可燃物 可燃性固体（火気注意）。気体吸収性（気密）。 |  | タンソ
62 | H 010 | 硫酸塩 |  | チオ硫酸ナトリウム（ハイポ） |  |  | 潮解性、水和物は風解性（気密） |  | チオリュウサンナトリウム
241 | Q 030 | 気体（ボンベ） |  | 窒素 |  |  |  |  | チッソ
136 | N 270 | 染色・指示薬類 |  | チモールブルー |  |  |  |  | チモールブルー
201 | O 380 | 有機化合物 |  | デキストリン |  |  |  |  | デキストリン
9 | A 090 | 金属 |  | 鉄（粉末） |  | 危 | 可燃性固体（火気注意）。気密、湿気や蒸発物をさける。 |  | テツ
202 | O 390 | 有機化合物 |  | デンプン |  |  | 気密または密閉、湿気をさける |  | デンプン
10 | A 100 | 金属 |  | 銅（粉末） |  | 危 | 粉末は危険物、火気注意。気密、湿気をさける。 細かい粉ほど反応が激しい。 |  | ドウ
203 | O 400 | 有機化合物 |  | トルエン | 劇 | 危 | 皮膚・衣服・吸引注意、許容濃度200ppm 引火性液体、爆発しやすい、静電気注意。 蒸発、引火性（気密、火気厳禁） |  | トルエン
105 | M 080 | 危険物 |  | ナトリウム（金属） | 劇 | 危 | 皮膚・衣服注意。加水発火性（石油中に保存して気密、注水厳禁） 空気中に放置したり、水・湿気に触れると爆発的に反応し、飛散して発火する危険がある。廃棄が望ましい。 |  | ナトリウム
204 | O 410 | 有機化合物 |  | ナフタレン |  |  | 昇華・引火性（気密、火気注意） 有害性 |  | ナフタレン
11 | A 110 | 金属 |  | 鉛 |  | ※ | 粉末は危険物（可燃性固体） 密閉、粉末は禁水、火気注意 |  | ナマリ
106 | M 090 | 危険物 |  | 二クロム酸カリウム （重クロム酸カリウム） | 劇 | 危 | 皮膚・衣服注意 酸化性固体、加熱爆発性（気密、可燃物と共存させない）。クロム酸混液調製に使用するが、最近は使われていないので、廃棄が望ましい。 |  | ニクロムサンカリウム
242 | Q 040 | 気体（ボンベ） |  | 二酸化炭素 |  |  |  |  | ニサンカタンソ
41 | D 080 | 酸化物 |  | 二酸化チタン （酸化チタン（Ⅳ）） |  |  | 気密 |  | ニサンカチタン
42 | D 090 | 酸化物 |  | 二酸化マンガン MnO2 （酸化マンガン（Ⅳ）） |  |  | 有害性、皮膚に付けない 気密 |  | ニサンカマンガン
12 | A 120 | 金属 |  | ニッケル |  |  |  |  | ニッケル
205 | O 420 | 有機化合物 |  | 乳糖（ラクトース） |  |  |  |  | ニュウトウ
206 | O 430 | 有機化合物 |  | 尿素 |  |  | やや吸湿性（気密） |  | ニョウソ
207 | O 440 | 有機化合物 |  | 二硫化炭素 | 劇 | 危 | 皮膚・衣服注意 蒸発、引火性（気密、遮光、火気厳禁）。比重が大きく、爆発範囲が1～50％と広く引火・爆発危険性が大きい。アルミニウム粉末への混入で発火・爆発。 |  | ニリュウカタンソ
137 | N 280 | 染色・指示薬類 |  | ニンヒドリン |  |  | 刺激性。皮膚などに触れると炎症を起こす。 |  | ニンヒドリン
138 | N 290 | 染色・指示薬類 |  | ネスラー試薬 | 毒 |  | 皮膚・衣服注意。水銀化合物。 光変性（気密、遮光） |  | ネスラーシヤク
244 | R 010 | 廃棄物 |  | 廃液（酸性） | 劇 |  |  |  | ハイエキ１
245 | R 020 | 廃棄物 |  | 廃液（アルカリ性） | 劇 |  |  |  | ハイエキ２
246 | R 030 | 廃棄物 |  | 廃液（重金属・その他） | 毒 |  |  |  | ハイエキ３
209 | O 460 | 有機化合物 |  | 麦芽糖（マルトース） |  |  | やや吸湿性（気密） |  | バクガトウ
208 | O 450 | 有機化合物 |  | パラジクロロベンゼン |  |  | 昇華性（気密、火気注意）、許容濃度50ppm |  | パラジクロロベンゼン
210 | O 470 | 有機化合物 |  | パラフィン |  |  | 密閉、火気注意 |  | パラフィン
211 | O 480 | 有機化合物 |  | パルチミン酸 |  |  | 密閉 |  | パルチミンサン
140 | N 310 | 染色・指示薬類 |  | pH試験紙 （万能pH試験紙） |  |  | 気体吸収性（気密） |  | ピーエイチシケンシ
139 | N 300 | 染色・指示薬類 |  | pH指示薬 |  |  | 気体吸収性（気密） |  | ピーエイチシジヤク
141 | N 320 | 染色・指示薬類 |  | ＢＴＢ |  |  | 光変性（密閉、遮光） |  | ビーティービー
143 | N 340 | 染色・指示薬類 |  | ＢＴＢ紙 |  |  | 光変・気体吸収性（密閉、遮光） |  | ビーティービーシ
142 | N 330 | 染色・指示薬類 |  | ＢＴＢ溶液 |  |  | 光変・気体吸収性（密閉、遮光） |  | ビーティービーヨウエキ
212 | O 490 | 有機化合物 |  | ピクリン酸 | 劇 | 危 | 皮膚・衣服注意 打撃・加熱爆発性（可燃物と共存させない）。硫黄・ヨウ素・エタノールなど可燃物と摩擦や打撃で爆発、単独では鈍感。 |  | ピクリンサン
233 | P 040 | 写真用薬品 |  | ヒドロキノン （ハイドロキノン） |  |  | 光変性（気密、遮光） |  | ヒドロキノン
213 | O 500 | 有機化合物 |  | ピロガロール |  |  | 昇華・気体吸収性（気密、遮光） |  | ピロガロール
214 | O 510 | 有機化合物 |  | ピロガロール液 | 劇 |  | 皮膚・衣服注意 ピロガロールと水酸化カリウム（または水酸化ナトリウム）の水溶液。保存困難、用時調製。 気体吸収性（気密、遮光）。酸素を吸収するので生物実験に使われる。 |  | ピロガロールエキ
146 | N 370 | 染色・指示薬類 |  | フェーリング液（Ａ、Ｂ） | 劇 |  | 皮膚・衣服注意 用時混合。蒸発（気密）。Ａ、Ｂ液別に貯蔵し、使用直前に等容量混合する。混合後の長期保存ができない。現在、ベネディクト液が多用され、フェーリング液は使われなくなっている。 |  | フェーリングエキＡＢ
215 | O 520 | 有機化合物 |  | フェノール（石炭酸） | 劇 |  | 皮膚・衣服注意 吸湿、蒸発、光変性（気密、遮光、、火気注意） 凝固している時は、容器のまま温湯で暖め、融けたフェノールを必要量量り取る。 |  | フェノール
144 | N 350 | 染色・指示薬類 |  | フェノールフタレイン |  |  | 皮膚・衣服注意 気密 |  | フェノールフタレイン
145 | N 360 | 染色・指示薬類 |  | フェノールフタレイン液 |  |  | 蒸発性（気密） |  | フェノールフタレインエキ
147 | N 380 | 染色・指示薬類 |  | フクシン |  |  | 光変性（気密、遮光） |  | フクシン
243 | Q 050 | 気体（ボンベ） |  | ブタンガス （カセットコンロ用ガス） |  |  | 可燃性気体、爆発性（火気厳禁） |  | ブタンガス
217 | O 540 | 有機化合物 |  | ブドウ糖 （グルコース） |  |  | 気密、湿気をさける。 |  | ブドウトウ
216 | O 530 | 有機化合物 |  | フマール酸 |  |  |  |  | フマールサン
218 | O 550 | 有機化合物 |  | プロパノール （イソプロピルアルコール） |  | 危 | 引火性液体、有害性 蒸発、引火性（気密、遮光、火気厳禁） |  | プロパノール
234 | P 050 | 写真用薬品 |  | ヘキサシアノ鉄（Ⅲ）酸カリウム （フェリシアン化カリウム） |  |  | 光変性（気密、遮光、高温にしない） 強熱すると分解しシアン（ＣＮ）2（毒物）を放出 |  | ヘキサシアノテツサンサンカリウム
235 | P 060 | 写真用薬品 |  | ヘキサシアノ鉄（Ⅱ）酸カリウム （フェロシアン化カリウム） |  |  | 光変性（気密、遮光、高温にしない） 強熱や希硫酸によってシアン（ＣＮ）2（毒物）を発生、濃硫酸と一酸化炭素を出す。 |  | ヘキサシアノテツニサンカリウム
219 | O 560 | 有機化合物 |  | ヘキサン |  | 危 | 引火性 熱源や着火源から離れた換気のよい乾燥した冷所に保管。 |  | ヘキサン
148 | N 390 | 染色・指示薬類 |  | ベネディクト液 | 劇 |  | 皮膚・衣服注意 成分として硫酸銅を含む。 蒸発性（気密） |  | ベネディクトエキ
149 | N 400 | 染色・指示薬類 |  | ヘマトキシリン |  |  | 光変・気体吸収性（気密、遮光） |  | ヘマトキシリン
150 | N 410 | 染色・指示薬類 |  | ヘマトキシリン液 |  |  | 光変・気体吸収性（気密、遮光） |  | へマトキシリンエキ
220 | O 570 | 有機化合物 |  | ベンジン |  | 危 | 引火爆発性、揮発性 |  | ベンジン
221 | O 580 | 有機化合物 |  | ベンゼン | 劇 | 危 | 皮膚・衣服注意 引火性液体。光変・蒸発・引火性（気密、遮光、火気厳禁）。 |  | ベンゼン
92 | L 050 | その他の無機化合物 |  | ホウ酸 |  |  | 気密 |  | ホウサン
236 | P 070 | 写真用薬品 |  | ホウ酸ナトリウム （ホウ砂） |  |  | 気密、スライムづくりに使用する。 毒性、絶対に口に入れない。水溶液はアルカリ性なので目に入れないこと。 |  | ホウサンナトリウム
107 | M 100 | 危険物 |  | 放射性物質 |  | 危 | 線源遮蔽 皮膚・衣服注意 |  | ホウシャセイブッシツ
222 | O 590 | 有機化合物 |  | ポリビニルアルコール |  |  |  |  | ポリビニルアルコール
223 | O 600 | 有機化合物 |  | ホルムアルデヒド液 （ホルマリン） | 劇 |  | 皮膚・衣服注意 光変・蒸発性（気密、遮光、室内で扱うとき換気に注意） |  | ホルムアルデヒドエキ
14 | A 140 | 金属 |  | マグネシウム（粉末） |  | 危 | 水反応可燃性。火気注意、密閉、酸・アルカリと共存させない。 高温の粉・粒・リボンに少量の水を注ぐとかえって激しく燃えることがある。 |  | マグネシウムフンマツ
13 | A 130 | 金属 |  | マグネシウム（リボン） |  | 危 | 可燃性固体。火気注意、密閉、酸・アルカリと共存させない。 高温の粉・粒・リボンに少量の水を注ぐとかえって激しく燃えることがある。 |  | マグネシウムリボン
93 | L 060 | その他の無機化合物 |  | 水ガラス |  |  |  |  | ミズガラス
224 | O 610 | 有機化合物 |  | メタノール （メチルアルコール） | 劇 | 危 | 皮膚・衣服注意 毒性、失明の可能性あり 引火性液体。吸湿・蒸発・光変・引火性（気密、遮光、火気厳禁）。 |  | メタノール
151 | N 420 | 染色・指示薬類 |  | メチルオレンジ |  |  | 気密、遮光 |  | メチルオレンジ
152 | N 430 | 染色・指示薬類 |  | メチルオレンジ液 |  |  | 気密、遮光 |  | メチルオレンジエキ
153 | N 440 | 染色・指示薬類 |  | メチルレッド |  |  |  |  | メチルレッド
154 | N 450 | 染色・指示薬類 |  | メチレンブルー |  |  | 光変性（気密、遮光） |  | メチレンブルー
155 | N 460 | 染色・指示薬類 |  | メチレンブルー液 |  |  | 光変性（気密、遮光） |  | メチレンブルーエキ
237 | P 080 | 写真用薬品 |  | モノフェニルトリピラゾリドン （ピラソン、フェニドール） |  |  | 光変性（密閉、遮光） |  | モノフェニルトリピラゾリドン
94 | L 070 | その他の無機化合物 |  | ヨウ化亜鉛 | 劇 |  | 皮膚・衣服注意 光変性（気密、遮光） |  | ヨウカアエン
156 | N 470 | 染色・指示薬類 |  | ヨウ化カリウム |  |  | 皮膚・衣服注意 光変・吸湿性（気密、遮光） |  | ヨウカカリウム
95 | L 080 | その他の無機化合物 |  | ヨウ化鉛 | 劇 |  | 皮膚・衣服注意 |  | ヨウカナマリ
157 | N 480 | 染色・指示薬類 |  | ヨウ素 | 劇 |  | 皮膚・衣服注意。薬品庫が褐色になる場合がある。気密性の容器に保存すること。 昇華性（気密、遮光）。30℃以下。腐食されやすい金属、濃塩酸、アンモニア水、テレビン油等から離しておく。皮膚に触れると褐色に染め、蒸気を吸入するとめまいや頭痛を起こす。 |  | ヨウソ
158 | N 490 | 染色・指示薬類 |  | ヨウ素液 | 劇 |  | 皮膚・衣服注意 薬品庫が褐色になる場合がある。揮発性薬瓶収納ボトル等の気密性の容器に保存すること。 光変性（気密、遮光） |  | ヨウソエキ
159 | N 500 | 染色・指示薬類 |  | ライトグリーン |  |  | 光変性（密閉、遮光） |  | ライトグリーン
160 | N 510 | 染色・指示薬類 |  | ライトグリーン液 |  |  | 光変性（気密、遮光） |  | ライトグリーンエキ
225 | O 620 | 有機化合物 |  | ラテックス（生ゴム） |  |  |  |  | ラテックス
108 | M 110 | 危険物 |  | リチウム |  | 危 | 皮膚・衣服注意 禁水性（石油中に保存、気密保存） |  | リチウム
161 | N 520 | 染色・指示薬類 |  | リトマス |  |  | 密閉 |  | リトマス
162 | N 530 | 染色・指示薬類 |  | リトマス液 |  |  | 気体吸収性（気密） |  | リトマスエキ
163 | N 540 | 染色・指示薬類 |  | リトマス紙 |  |  | 気体吸収性（気密） |  | リトマスシ
96 | L 090 | その他の無機化合物 |  | 硫化ナトリウム |  |  | 潮解性、酸・酸化剤と共存させない。腐食性。 火気注意 |  | リュウカナトリウム
79 | I 030 | 無機酸 |  | 硫酸 | 劇 |  | 皮膚・衣服注意。吸湿・加水発熱性（気密、注水注意）。硫酸に水を加えると、多量の熱を発生し、突沸して飛び散ることがある。うすめる時は、多量の水へ硫酸を少しずつ加えていく。 揮発性薬瓶収納ボトルに入れること。 |  | リュウサン
63 | H 020 | 硫酸塩 |  | 硫酸亜鉛 | 劇 |  | 皮膚・衣服注意。風解性（気密） 強酸化物と接触させない。火気注意。 |  | リュウサンアエン
64 | H 030 | 硫酸塩 |  | 硫酸アルミニウム |  |  | 無水物は潮解性、結晶は風解性（気密） |  | リュウサンアルミニウウム
84 | J 050 | ｱﾝﾓﾆｳﾑ塩 |  | 硫酸アンモニウム（硫安） |  |  | 気密 |  | リュウサンアンモニウム
85 | J 060 | ｱﾝﾓﾆｳﾑ塩 |  | 硫酸アンモニウム鉄 （鉄ミョウバン） |  |  | 腐食性、風解性 |  | リュウサンアンモニウムテツ
65 | H 040 | 硫酸塩 |  | 硫酸カリウム |  |  |  |  | リュウサンカリウム
66 | H 050 | 硫酸塩 |  | 硫酸カリウムアルミニウム （カリウムミョウバン） |  |  | 無水物は吸湿性、結晶は風解性（気密） |  | リュウサンカリウムアルミニウム
67 | H 060 | 硫酸塩 |  | 硫酸カリウムクロム （クロムミョウバン） |  |  |  |  | リュウサンカリウムクロム
68 | H 070 | 硫酸塩 |  | 硫酸カルシウム（石こう） |  |  | 吸湿性 |  | リュウサンカルシウム
69 | H 080 | 硫酸塩 |  | 硫酸水素カリウム |  |  | 腐食性 |  | リュウサンスイソカリウム
70 | H 090 | 硫酸塩 |  | 硫酸水素ナトリウム |  |  | 刺激性 |  | リュウサンスイソナトリウム
71 | H 100 | 硫酸塩 |  | 硫酸鉄（Ⅱ） （硫酸第一鉄） |  |  | 毒性がある。 水和物は風解性。遮光保存。 |  | リュウサンテツニ
72 | H 110 | 硫酸塩 |  | 硫酸銅 | 劇 |  | 皮膚・衣服注意 無水物は吸湿性、水和物は風解性（気密） 以前、ベネジクト液やフェーリング液の調製によく使われた。 |  | リュウサンドウ
73 | H 120 | 硫酸塩 |  | 硫酸ナトリウム |  |  | 無水物は吸湿性、水和物は風解性（気密） |  | リュウサンナトリウム
74 | H 130 | 硫酸塩 |  | 硫酸ニッケル |  |  | 風解性（気密）、毒性 |  | リュウサンニッケル
238 | P 090 | 写真用薬品 |  | 硫酸パラメチルアミノフェノール |  |  | 光変性（密閉、遮光） |  | リュウサンパラメチルアミノフェノール
75 | H 140 | 硫酸塩 |  | 硫酸バリウム |  |  |  |  | リュウサンバリウム
76 | H 150 | 硫酸塩 |  | 硫酸マグネシウム |  |  | 風解性（気密） |  | リュウサンマグネシウム
226 | O 630 | 有機化合物 |  | 流動パラフィン |  | 危 | 可燃性液体 気密、火気厳禁 |  | リュウドウパラフィン
97 | L 100 | その他の無機化合物 |  | リン酸二水素カリウム |  |  | 吸湿性（気密） |  | リンサンニスイソカリウム
227 | O 640 | 有機化合物 |  | レゾルシン |  |  | 気密、遮光 |  | レゾルシン
228 | O 650 | 有機化合物 |  | ワセリン |  |  | 気密、火気注意 |  | ワセリン